## Orçamento
PRESTADORA |  | ORÇAMENTISTA | PROPONENTE / TOMADOR CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL | NOME DO EMPREENDIMENTO GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA | [7 empty] | PESQUISA FONTE DE PREÇOS
LOCALIDADE SINAPI BRASILIA |  | DATA BASE 06-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA | MUNICÍPIO / UF BRASÍLIA-DF |  |  | BDI 1 25,90% | BDI 2 19,95% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | % | % | PE08/2022 IEC 500kVA | Pregão 94/2021 CESAMA 315kVA | PE32/2022 PGJ TO 430kVA | Mediana
GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA
1 |  | GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA |  |  | 829370.0793 |  |  |  |  | 100% | 100% | 493750.2518 | 450018.0866 | 719464.6526 | 606607.4522
1.1. |  |  | ADMIMISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | - |  | 2.419% | #REF! | 11945.1557 | 10887.1562 | 17405.7983 | 11945.1557
1.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS | H | 22 | 131.04 | BDI 1 | 164.9794 | 3629.5459 | [5 empty] | 3629.5459
1.1.2. | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 132.51 | BDI 1 | 166.8301 | 11010.7859 | [5 empty] | 11010.7859
1.1.3. | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 48.96 | BDI 1 | 61.6406 | 5424.3763 | [5 empty] | 5424.3763
TOTAL (item 1.1) | [8 empty] | 20064.7082
1.2. |  |  | GRUPO MOTOR GERADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | - |  | 70.89% | #REF! | 350000 | 319000 | 510000 | 350000
1.2.1. | Cotação | COT026 | GRUPO GERADOR CUMMINS, LINHA DIESEL, MONTADO sobre longarinas, com potência de 500 kVA - 400 kWe, trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, composto de: MOTOR - Motor CUMMINS, modelo C400-D6. - Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado a água por radiador. - Aspiração: Turboalimentado. - Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 24 Vcc. - Regulagem de velocidade: eletrônica. - Sensor para detecção da redução do nível d'água do radiador do motor. GERADOR - Características: síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolação H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. - Tensão nominal: 380 Vca 60 Hz. - Grau de proteção: IP21 BASE METÁLICA - Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a partir de longarinas e travessas de aço carbono, possui reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o que garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. USCA - Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador INTELiLITE AMF25, montado em caixa metálica, isolado da máquina, dotado de porta devidamente reforçada, com compartimentos separados para comando e força, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrílico | UND | 1 | 487471.93 | BDI 2 | 584722.58 | 584722.58 | [5 empty] | 584722.58
1.2.2. | AGETOP | 72080 | CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 190 | BDI 1 | 239.21 | 956.84 | [5 empty] | 956.84
1.2.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, | M3 | 0.54 | 58.55 | BDI 1 | 73.7144 | 39.8058 | [5 empty] | 39.8058
1.2.4. | SINAPI | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 3.6 | 73.55 | BDI 1 | 92.5994 | 333.358 | [5 empty] | 333.358
1.2.5. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 7.2 | 63.23 | BDI 1 | 79.6066 | 573.1673 | [5 empty] | 573.1673
1.2.6. | SINAPI | 84647* | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 7.2 | 141.41 | BDI 1 | 178.0352 | 1281.8534 | [5 empty] | 1281.8534
TOTAL (item 1.2) | [8 empty] | 587907.6045
1.3. |  |  | INSTALAÇÃO DE ESCAPAMENTO |  |  |  |  | - |  | 0.01154% | #REF! | 56.9637 | 51.9184 | 83.0043 | 56.9637
1.3.1. | SINAPI | 83724* | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 50 | 1.52 | BDI 1 | 1.9137 | 95.684 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL (item 1.3) | [8 empty] | 95.684
1.4. |  |  | PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | - |  | 18.6% | #REF! | 91815.5746 | 83683.338 | 133788.4087 | 91815.5746
1.4.1. | Cotação | COT001 | PAINEL COM SOLEIRA, 1800X600X600, COM PORTA PROJETOS E ALÇAS PARA IÇAMENTO | UND | 2 | 8637.26 | BDI 2 | 10360.3934 | 20720.7867 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.2. | Cotação | COT002 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 800A, 55KA, SEM DISPARADOR | UND | 4 | 8432.64 | BDI 2 | 10114.9517 | 40459.8067 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.3. | Cotação | COT003 | CONTATOR TRIPOLAR DE FORÇA 1000A, 220VAC | PÇ | 4 | 12977.22 | BDI 2 | 15566.1754 | 62264.7016 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.4. | Cotação | COT004 | BLOCO DE CONTATO LATERAL P/ CONTATOR TRIPOLAR 1000A | UND | 4 | 339.63 | BDI 2 | 407.3862 | 1629.5447 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.5. | Cotação | COT005 | INTERTRAVAMENTO MECÂNICO PARA CONTATOR TRIPOLAR 1000A | UND | 2 | 431.86 | BDI 2 | 518.0161 | 1036.0321 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.6. | Cotação | COT007 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO, 800:5A, 5VA C0,5 | UND | 12 | 292.08 | BDI 2 | 350.35 | 4204.1995 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.7. | Cotação | COT010 | POLICARBONATO CRISTAL 5MM | M2 | 0.75 | 1143.29 | BDI 2 | 1371.3764 | 1028.5323 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.8. | Cotação | COT011 | ISOLADOR PARALELO 30X60 C/ ROSCA 1/4" | PÇ | 36 | 9.71 | BDI 2 | 11.6471 | 419.2972 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.9. | Cotação | COT012 | TRILHO DIN 35/7,5 | BR | 1 | 9.71 | BDI 2 | 11.6471 | 11.6471 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.10. | Cotação | COT013 | BARRA DE COBRE 3/8"x2.1/2" CANTOS VIVOS | KG | 68 | 157.7 | BDI 2 | 189.1611 | 12862.9582 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.11. | Cotação | COT014 | CANALETA PVC PERFURADA 40X40, COR AZUL PETRÓLEO | BR | 5 | 60.46 | BDI 2 | 72.5218 | 362.6089 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.12. | Cotação | COT015 | CABO FLEX #1,0MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 | 1.95 | BDI 2 | 2.339 | 233.9025 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.13. | Cotação | COT016 | CABO FLEX #1,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 | 1.95 | BDI 2 | 2.339 | 233.9025 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.14. | Cotação | COT017 | CABO FLEX #1,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR AZUL | MT | 150 | 1.95 | BDI 2 | 2.339 | 350.8537 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.15. | Cotação | COT018 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 | 3.23 | BDI 2 | 3.8744 | 387.4385 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.16. | Cotação | COT019 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR AZUL | MT | 100 | 3.23 | BDI 2 | 3.8744 | 387.4385 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.17. | Cotação | COT020 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR VERDE | MT | 100 | 3.23 | BDI 2 | 3.8744 | 387.4385 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.18. | Cotação | COT021 | GARRA FINAL PARA BORNE SAK | PÇ | 8 | 8.65 | BDI 2 | 10.3757 | 83.0054 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.19. | Cotação | COT022 | CONECTOR SAK #2,5MM2 | PÇ | 39 | 9.28 | BDI 2 | 11.1314 | 434.123 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.20. | Cotação | COT023 | CONECTOR SAK #2,5MM2 NA COR AZUL | PÇ | 4 | 9.28 | BDI 2 | 11.1314 | 44.5254 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.21. | Cotação | COT024 | CONECTOR SAK #2,5MM2 TERRA | PÇ | 2 | 25.95 | BDI 2 | 31.127 | 62.254 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.22. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 29.88 | BDI 1 | 37.6189 | 6620.9299 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL (item 1.4) | [8 empty] | 154225.9272
1.5. |  |  | SUPRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  |  | - |  | 7.634% | #REF! | 37694.3772 | 34355.7323 | 54926.0924 | 37694.3772
1.5.1. | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 10.44 | BDI 1 | 13.144 | 131.4396 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.2. | SINAPI | 73782/4* | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 129.27 | BDI 2 | 155.0594 | 2480.9498 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.3. | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204.23 | 218.52 | BDI 2 | 262.1147 | 53531.6934 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.4. | SINAPI | 96562* | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | 2 | 29.62 | BDI 2 | 35.5292 | 71.0584 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.5. | Cotação | COT027 | CURVA VERTICAL EXTERNA 100X50 | PÇ | 2 | 25.62 | BDI 2 | 30.7312 | 61.4624 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.6. | Cotação | COT028 | CURVA HORIZONTAL 100X50 | PÇ | 1 | 31.76 | BDI 2 | 38.0961 | 38.0961 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.7. | Cotação | COT029 | EMENDA PARA ELETROCALHA 100X50 | BR | 1 | 6.8 | BDI 2 | 8.1566 | 8.1566 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.8. | Cotação | COT030 | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 | PÇ | 3 | 97.93 | BDI 2 | 117.467 | 352.4011 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.9. | Cotação | COT031 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 | PÇ | 2 | 8.51 | BDI 2 | 10.2077 | 20.4155 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.5.10. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 29.88 | BDI 1 | 37.6189 | 6620.9299 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL (item 1.5) | [8 empty] | 63316.6028
1.6. |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO DE AR QUENTE |  |  |  |  | - |  | 0.3107% | #REF! | 1534.2961 | 1398.4013 | 2235.6886 | 1534.2961
1.6.1. | AGETOP | 180406 | ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | m2 | 1.8 | 400.87 | BDI 2 | 480.8436 | 865.5184 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2. | AGETOP | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 6.48 | 103.96 | BDI 2 | 124.7 | 808.0561 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.3. | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 29.32 | BDI 1 | 36.9139 | 590.6221 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.4. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.31 | 58.55 | BDI 1 | 73.7144 | 22.8515 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.5. | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 5.4 | 28.6 | BDI 1 | 36.0074 | 194.44 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.6. | SINAPI | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 5.4 | 14.08 | BDI 1 | 17.7267 | 95.7243 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL (item 1.6) | [8 empty] | 2577.2124
1.7. |  |  | TUBULAÇÃO DE DIESEL |  |  |  |  | - |  | 0.135% | #REF! | 666.3353 | 607.317 | 970.9457 | 666.3353
1.7.1. | SINAPI-I | 11747* | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | 1 | 283.83 | BDI 2 | 340.4541 | 340.4541 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.7.2. | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.32 | 71.77 | BDI 1 | 90.3584 | 28.9147 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.7.3. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.7 | 109.68 | BDI 2 | 131.5612 | 749.8986 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | G
TOTAL (item 1.7) | [8 empty] | 1119.2674
1.8. |  |  | FINALIZAÇÃO |  |  |  |  | - |  | 0.007605% | #REF! | 37.5493 | 34.2235 | 54.7147 | 37.5493
1.8.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 25.56 | 1.96 | BDI 1 | 2.4676 | 63.0729
TOTAL (item 1.8) | [8 empty] | 63.0729
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Para os itens com preços destacados, foram utilizados preços das tabela de Custos de Obras Civis (AGETOP)- janeiro/2023 nos itens de menor valor que a referência da tabela SINAPI, Conforme previsto pelo artigo 3° do DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Observações: 1. O parâmetro utilizado na pesquisa foi com base nos incisos I, II, III, do §2º do art. 23 da Lei n. 14.133/2021, por se tratar de contratações de obras e serviços de engenharia: aos quais sejam: tabela Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), período setembro/2023 e dez/2022 para os itens que não constam na anterior; Tabela de Custos de Obras Ceivis - julho/2023, divulgada pela Agência Goiana de Transporte de e Obras (AGETOP); e contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. 2. Utilizou-se ainda, como parâmtro o preços de proposta comercial de fornecedores, visto não haver preço públicos para todos os itens. 3. Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente e, assim, utilizou-se: a MÉDIA, devido a homogeneidade dos preços, para os seguintes subitens 1.2.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.7; 1.4.12; 1.4.13; 1.4.14; 1.4.15; 1.4.16; 1.4.17; 1.4.19; 1.4.20; 1.5.5; 1.5.6; e a MEDIANA para os subitens 1.4.1; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.8; 1.4.9; 1.4.10; 1.4.11; 1.4.18; 1.4.21; 1.5.7; 1.5.8; 1.5.9, por esta não ser afetada pelas significativas variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência e representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado. 4. 2. Para os itens que não são das tabelas oficiais, foram DESCONSIDERADOS os valores superiores a 25 % da media total (geral), conforme Cap. 3, Inc. XXV do Manual de Pesquisa de preços do STJ, salvo os subitens 1.4.7 (policabornato cristal); 1.4.8 (Isolador); 1.4.10 (barra de cobre); 1.4.18 (garra final), tendo em vista que não restou o mínimo de três preços válidos e por serem preços públicos . Quanto aos os valores considerados inexequíveis, menor que 75% da média simples da série de preços coletados, também foram DESCONSIDERADOS, a despeito da metodologia que vem sendo utilizada por esta seção, objetivando a aplicabilidade do mesmo entendimento para preços que muito destoam da média, sejam inexequíveis ou excessivos, exceto para os subitens 1.4.4 (bloco de contato); 1.4.6 (transformador); 1.4.7 (Policarbonato); 1.4.8 (isolador paralelo); 1.4.10 (barra de cobre); 1.5.5 (curva vertical); 1.5.7 (emenda eletrocalha); 1.5.9 (terminal eletrocalha) , visto que não restou o mínimo de três preços válidos e por serem preços públicos.
[16 empty] | 1 | Serv | 27618.2228
[16 empty] | 2 | Serv/mat | 3475.1887
[16 empty] | 3 | Fornecim | 798276.6677
829370.0793

## Planilha BDI
NOME DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA / GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 1%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construções Elétricas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4%
Seguro e Garantia | SG | 0.8%
Risco | R | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23%
Lucro | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 6,08%, e PIS 1,32%) | CP | 7.4%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 1%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 25.9%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Equipamentos e de Materiais
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 3.45%
Seguro e Garantia | SG | 0.48%
Risco | R | 0.85%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 5.11%
Tributos (impostos COFINS 6,08%, e PIS 1,32%) | CP | 7.4%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 19.95%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)

## Grupo 2 - Motor Gerador 1.2
Seção de Compras - SECOMP /SUCOP / SAD
Processo SEI n. 0001935-73.2022.4.90.8000
Objeto:
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Critérios Estatísticos por item
Grupo 02 - GRUPO MOTOR GERADOR - Fornecimento e instalação
ITEM | ESPECIFICAÇÃO / FORMATO | UND | QTD. | COTAÇÃO | PARÂMETROS | EMPRESAS | PORTE | VALOR UNIT. | MÉDIA valores | 25% acima média | < 70% da média | AVALIÇÃO | percentual | OBSERVAÇÕES AVALIAÇÃO | MÉDIAS/MEDIANA | Valor total | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | Demais | 317502.03 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 68.1% | da média dos preços obtidos | 409237.18 |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rodoagro Motores Geradores e Resp Ltda CNPJ: 24.797.158/0001-00 | Demais | 408767.12 |  |  |  | VÁLIDO | 87.68% | da média dos preços obtidos | 429465.92 |  | 487471.9343 | 71689.5678 | 14.7064 | Média | 317502.03 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 429758.92 |  |  |  | VÁLIDO | 92.18% | da média dos preços obtidos | 450471.51
4 | GRUPO GERADOR CUMMINS LINHA DIESEL, MONTADO (Item 1.2.1 - planilha orçamentária) sobre longarinas, com potência de 500 kVA - 400 kWe, trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, composto de: MOTOR (item 1.2.1 da planilha orçamentária) | UND | 1 | Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO P. E n. 287/2022 05/01/2023 | Comprasnet / outros | Genset Solutions Ltda CNPJ: 07.346.027/0001-80 | Demais | 444041.44 | 466225.6963 | 582782.1203 | 349669.2722 | VÁLIDO | 95.24% | da média dos preços obtidos | 487471.93 | 487471.93
|  |  |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO P. E n. 35/2022 | Comprasnet / outros | Genset Solutions Ltda CNPJ: 07.346.027/0001-80 | Demais | 446116.4 |  |  |  | VÁLIDO | 95.69% | da média dos preços obtidos. | 500589.4
|  |  |  | Procuradoria-Geral De Justiça Do Estado Do Tocantins P. E 032/2022 | Comprasnet / outros | Melquior SR Comercio e Serviços Ltda CNPJ: 29.562.747/0001-15 | ME | 530609.66 |  |  |  | VÁLIDO | 13.81% | acima da média dos preços obtidos | 514755.5
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Melquior SR Comercio e Serviços Ltda CNPJ: 29.562.747/0001-15 | ME | 576505 |  |  |  | VÁLIDO | 23.65% | acima da média dos preços obtidos | 532434.01
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Genset Solutions Ltda CNPJ: 07.346.027/0001-80 | Demais | 576505 |  |  |  | VÁLIDO | 23.65% | acima da média dos preços obtidos | 561206.55
TOTAL: | [15 empty] | 487471.93

## Grupo 4 - Painel Transf Aut 1.4
LEVANTAMENTO/GERENCIAMENTO DE RISCOS:
[24 empty] | OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA LEVANTAMENTO DE RISCOS: |  | RESPOSTA:
[24 empty] | 1. | Prazo de entrega diferenciado? | SIM
[24 empty] | 2. | Garantia adicional fora a do produto? | NÃO
Seção de Compras - SECOMP /SUCOP / SAD | [23 empty] | 3. | Há serviços de instalação incluído? | SIM
Processo SEI | [23 empty] | 4. | O serviço comercializado em dólar? | NÃO
Objeto: | [23 empty] | 5. | O valor estimado sugere contratação exclusiva para ME e EPP? | NÃO
[24 empty] | 6. | Há, pelo menos, 3 empresas ME e EPP participando da cotação? | NÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | [23 empty] | 7. | Há flagrante diferença de preços entre ME/EPP e ampla concorrência? | NÃO
[24 empty] | 8. | Há indício de monopólio ? | NÃO
[24 empty] | 9. | Há flagrante diferença de preços entre o mapa e o valor inicialmente orçado nos estudos tecnicos preliminares? | SIM
[24 empty] | 10. | Há notícias mercadológicas que indiquema ausência de matéria prima no mercado e/ou aumento expressivo de preços em mídias oficiais? | NÃO
[24 empty] | 11. | Observar se os preços de internet não estão abarcando promoções temporais e/ou quantitativas que possam influcienciar no preço de forma | N/A
GERENCIAMENTO DOS RISCOS: *Os potenciais riscos devem ser explicitados na informação da unidade. *Os potenciais riscos devem ser explicitados na informação da unidade. *Os riscos que influenciam diretemente na seleção do fornecedor devem ser encaminhados à Seção de Licitações. * Juntar aos autos a relação de possíveis fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas. *Observar se há proposta direta com fornecedor que também esteja fornecendo para a administração (ARP e contratos) em preço manifestamente inferior, com vistas ao questionamento e análise crítica.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO / FORMATO | UND | QTD. | COTAÇÃO | PARÂMETROS | EMPRESAS | PORTE | VALOR UNIT. | MÉDIA valores | 25% acima média | < 70% da média | AVALIÇÃO | OBSERVAÇÕES AVALIAÇÃO | AVALIÇÃO2 | MÉDIAS/MEDIANA | Valor total | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
11 | PAINEL COM SOLEIRA, 1800X600X600, COM PORTA PROJETOS E ALÇAS PARA IÇAMENTO | UND | 2 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 6792.52 | 8637.26 | 10796.575 | 6477.945 | VÁLIDO | 78.64% | da média dos preços obtidos | 8637.26 | 17274.52 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.1 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 10482 |  |  |  | VÁLIDO | 21.36% | acima da média |  |  | 8637.26 | 2608.8563 | 30.2047 | Mediana | 6792.52 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 8705.72 |  |  |  | VÁLIDO | 91.94% | da média dos preços
12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 800A, 55KA, SEM DISPARADOR | UND | 4 | Caixa Econômica Federal - MG P.E n. 1/2023 SINAPI-202212-MG-DES-2394 12/2022 | Comprasnet / outros |  |  | 7923.32 | 9468.9825 | 11836.2281 | 7101.7369 | VÁLIDO | 83.68% | da média dos preços | 8432.64 | 33730.56 | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
| (item 1.4.2 da planilha orçamentária) |  |  | Universidade Federal de Santa Maria - RS P.E n. 1/2023 | Comprasnet / outros | RAVANELLO & CIA LTDA. CNPJ: 93.082.725/0001-57 |  | 8668.89 |  |  |  | VÁLIDO | 91.55% | da média dos preços obtidos. |  |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 12578 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 32.83% | acima da média dos preços |  |  | 8432.6433 | 441.4712 | 5.2353 | Média | 7923.32 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 9471.84 |  |  |  | Inexequível | 73.85% | da média dos preços
13 | CONTATOR TRIPOLAR DE FORÇA 1000A, 220VAC | pç | 4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SINAPI-202212-BA-NAODES-1624 | Comprasnet / outros | SINAPI-202212-BA-NAODES-1624 |  | 12403.47 | 12825.282 | 16031.6025 | 9618.9615 | VÁLIDO | 96.71% | da média dos preços | 12977.22 | 51908.88 | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
| (item 1.4.3 da planilha orçamentária) |  |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SINAPI-202212-GO-NAODES-1624 | Comprasnet / outros | SINAPI-202212-GO-NAODES-1624 |  | 13455.02 |  |  |  | VÁLIDO | 4.91% | acima da média dos preços |  |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SINAPI-202212-RR-NAODES-1624 | Comprasnet / outros | SINAPI-202212-PA-DES-1624 |  | 13073.19 |  |  |  | VÁLIDO | 101.9% | da média dos preços |  |  | 12977.2267 | 532.3026 | 4.1018 | Média | 9471.84 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 15722.89 |  |  |  | VÁLIDO | 22.59% | acima da média dos preços obtidos.
14 | BLOCO DE CONTATO LATERAL P/ CONTATOR TRIPOLAR 1000A | UND | 4 | Fundacao Oswaldo Cruz Instit De Tec Em Farmacos Nota fiscal 1230738734794000190550010000051071189837002 5107 1 04/07/2023 | Fonte de Preços | JAM ENGENHARIA S.A. CNPJ: 38.734.794/0001-90 |  | 183.15 | 348.96 | 436.2 | 261.72 | Inexequível | 52.48% | da média dos preços. Considerado por haver menos de 3 preços válidos | 339.63 | 1358.52 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.4 da planilha orçamentária) |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 339.63 |  |  |  | VÁLIDO | 97.33% | da média dos preços |  |  | 348.96 | 170.6664 | 48.9071 | Mediana | 183.15 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 524.1 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 50.19% | acima da média dos preços CONSIDERADO por haver menos de 3 preços válidos
15 | INTERTRAVAMENTO MECÂNICO PARA CONTATOR TRIPOLAR 1000A (item 1.4.5 da planilha orçamentária) | UND | 2 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 339.63 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 524.1 | 431.865 | 539.8312 | 323.8988 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO |  |  | 431.86 | 863.72 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Comando do Exército Parque Regional de Manutenção - 8 - PA P. E n. 12/2022 | Comprasnet / outros | Santa Helena Comercio De Pecas E Servicos Ltda CNPJ: 08.739.131/0001-05 | ME | 187 |  |  |  | Inexequível | 51.57% | da média dos preços obtidos Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | 431.865 | 130.44 | 30.2039 | Mediana | 339.63 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO, 800:5A, 5VA C0,5 | UND | 12 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 292.08 | 362.64 | 453.3 | 271.98 | VÁLIDO | 80.54% | da média dos preços obtidos | 292.08 | 3504.96
16 | (item 1.4.6 da planilha orçamentária) |  |  | ARQUIVO NACIONAL - RJ N.F n. 182 (21/6/22) | Fornecedor | FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA CNPJ: 37.828.525/0001-20 |  | 447.38 |  |  |  | VÁLIDO | 23.37% | acima da média |  |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 524.1 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 44.52% | acima da média dos preços obtidos |  |  | 308.82 | 130.9947 | 42.4178 | Mediana | 187 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 839.36 |  |  |  | Inexequível | 55.69% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos
17 | POLICARBONATO CRISTAL 5MM | M² | 0.75 | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 1257.83 | 1507.0725 | 1883.8406 | 1130.3044 | VÁLIDO | 83.46% | da média dos preços obtidos | 1143.29 | 857.4675 | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
| (item 1.4.7 da planilha orçamentária) |  |  | EMBRAPA Amazônia Oriental / PA P. E. 17/2022 | Comprasnet / outros | A C do A Rodrigues Eireli CNPJ: 28.037.573/0001-09 | EPP | 1332.7 |  |  |  | VÁLIDO | 88.43% | da média dos preços obtidos |  |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | CBT-STU/REC-Superintendência de Trens Urbanos de Recife P. E. 70/2022 | Comprasnet / outros | LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104 CNPJ: 37.278.582/0001-82 |  | 2598.4 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 72.41% | acima da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | 1143.2967 | 265.8656 | 23.2543 | Média | 839.36 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 8.5 |  |  |  | Inexequível | 72.84% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos
18 | ISOLADOR PARALELO 30X60 C/ ROSCA 1/4" | PÇ | 36 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO P. E. 48/2022 | Comprasnet / outros | BAEQUIP POWER SOLUTIONS EIRELI, CNPJ: 19.387.167/0001-85 | ME | 9.71 | 11.67 | 14.5875 | 8.7525 | VÁLIDO | 83.2% | da média do preços obtidos | 9.71 | 349.56 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.8 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 16.8 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 43.96% | acima da média simples dos preços. Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | 11.67 | 4.4837 | 38.4209 | Mediana | 8.5 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
19 | TRILHO DIN 35/7,5 | BR | 1 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 17 | 21.6 | 27 | 16.2 | VÁLIDO | 78.7% | da média do preços obtidos | 21.6 | 21.6 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.9 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 26.2 |  |  |  | VÁLIDO | 21.3% | acima da média dos preços obtidos. |  |  | 21.6 | 6.5054 | 30.1175 | Mediana | 9.71 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 136 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 73.42% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos
20 | BARRA DE COBRE 3/8"x2.1/2" CANTOS VIVOS | KG | 68 | Universidade Federal de Campinas - SP P. E. n. DGA 659/2022 | Comprasnet / outros | TOP Power Engenharia Ltsa ME CNPJ: 13.433616/0001-06 | ME | 157.7 | 185.2333 | 231.5417 | 138.925 | VÁLIDO | 85.14% | acima da média dos preços obtidos. | 157.7 | 10723.6 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.10 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 262 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 41.44% | acima da média simples dos preços. Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | 185.2333 | 67.3614 | 36.3657 | Mediana | 26.2 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
21 | CANALETA PVC PERFURADA 40X40, COR AZUL PETRÓLEO | BR | 5 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 47.55 | 60.46 | 75.575 | 45.345 | VÁLIDO | 78.65% | da média do preços obtidos | 60.46 | 302.3 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.11 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 73.37 |  |  |  | VÁLIDO | 59.77% | acima da média dos preços obtidos. |  |  | 60.46 | 18.2575 | 30.1976 | Mediana | 47.55 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 1.4 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 68.97% | da média do preços obtidos
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/000-195 | ME | 1.55 |  |  |  | VÁLIDO | 76.35% | da média do preços obtidos |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
22 | CABO FLEX #1,0MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alçagoas P.E n. 07/2022 | Comprasnet / outros | Renova Construções Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 33.148.439/0001-15 |  | 1.83 | 2.03 | 2.5375 | 1.5225 | VÁLIDO | 90.15% | da média do preços obtidos | 1.95 | 195 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.12 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAIS | 2.1 |  |  |  | VÁLIDO | 0.3241% | acima da média dos preços obtidos. |  |  | 1.9525 | 0.33728 | 17.2743 | Média | 1.4 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Maria - PA 072/2022-000032 | Comprasnet / outros | W. F. DE MORAIS EIRELI CNPJ: 04998810000130 |  | 2.33 |  |  |  | VÁLIDO | 10.79% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - PA DL n. 07/2022 | Comprasnet / outros | ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 79.109.088/0001-34 | DEMAIS | 2.97 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 46.31% | acima da média simples dos preços.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 1.4 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 68.97% | da média do preços obtidos
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/000-195 | ME | 1.55 |  |  |  | VÁLIDO | 76.35% | da média do preços obtidos |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
23 | CABO FLEX #1,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alçagoas P.E n. 07/2022 | Comprasnet / outros | Renova Construções Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 33.148.439/0001-15 |  | 1.83 | 2.03 | 2.5375 | 1.5225 | VÁLIDO | 90.15% | da média do preços obtidos | 1.95 | 195 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.13 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 2.1 |  |  |  | VÁLIDO | 3.448% | acima da média dos preços obtidos. |  |  | 1.9525 | 0.33728 | 17.2743 | Média | 1.4 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Maria - PA 072/2022-000032 | Comprasnet / outros | W. F. DE MORAIS EIRELI CNPJ: 04998810000130 |  | 2.33 |  |  |  | VÁLIDO | 14.78% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - PA DL n. 07/2022 | Comprasnet / outros | ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 79.109.088/0001-34 | DEMAIS | 2.97 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 46.31% | acima da média simples dos preços.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 1.4 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 68.97% | da média do preços obtidos
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/000-195 | ME | 1.55 |  |  |  | VÁLIDO | 76.35% | da média do preços obtidos |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
24 | CABO FLEX #1,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR AZUL | MT | 150 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alçagoas P.E n. 07/2022 | Comprasnet / outros | Renova Construções Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 33.148.439/0001-15 |  | 1.83 | 2.03 | 2.5375 | 1.5225 | VÁLIDO | 90.15% | da média do preços obtidos | 1.95 | 292.5 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.14 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 2.1 |  |  |  | VÁLIDO | 3.448% | acima da média dos preços obtidos. |  |  | 1.9525 | 0.33728 | 17.2743 | Média | 1.4 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Maria - PA 072/2022-000032 | Comprasnet / outros | W. F. DE MORAIS EIRELI CNPJ: 04998810000130 |  | 2.33 |  |  |  | VÁLIDO | 14.78% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - PA DL n. 07/2022 | Comprasnet / outros | ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 79.109.088/0001-34 | DEMAIS | 2.97 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 46.31% | acima da média simples dos preços.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 2.1 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 67.27% | da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Maria - PA 072/2022-000032 | Comprasnet / outros | W. F. DE MORAIS EIRELI CNPJ: 04998810000130 |  | 2.33 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 74.64% | da média dos preços obtidos. |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
25 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alçagoas P.E n. 07/2022 | Comprasnet / outros | Renova Construções Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 33.148.439/0001-15 |  | 2.9 | 3.1217 | 3.9021 | 2.3413 | VÁLIDO | 92.9% | da média do preços obtidos | 3.23 | 323 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.15 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 3.14 |  |  |  | VÁLIDO | 100.6% | da média do preços obtidos |  |  | 3.2333 | 0.3885 | 12.0155 | Média | 2.1 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/0001-95 | ME | 3.66 |  |  |  | VÁLIDO | 17.25% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61º BIS 52121 - Comando do Exército - Comando do Exército Dispensa de Licitação n. 19/2022 (19/05/2022) | Comprasnet / outros | J L DA COSTA EIRELI 32082507890 CNPJ: 42.111.098/0001-02 | EPP | 4.6 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 47.36% | acima da média simples dos preços.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 2.1 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 67.27% | da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Maria - PA 072/2022-000032 | Comprasnet / outros | W. F. DE MORAIS EIRELI CNPJ: 04998810000130 |  | 2.33 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 74.64% | da média dos preços obtidos. |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
26 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR AZUL | MT | 100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alçagoas P.E n. 07/2022 | Comprasnet / outros | Renova Construções Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 33.148.439/0001-15 |  | 2.9 | 3.1217 | 3.9021 | 2.3413 | VÁLIDO | 92.9% | da média do preços obtidos | 3.23 | 323 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.16 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 3.14 |  |  |  | VÁLIDO | 100.6% | da média do preços obtidos |  |  | 3.2333 | 0.3885 | 12.0155 | Média | 2.1 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/0001-95 | ME | 3.66 |  |  |  | VÁLIDO | 17.25% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/0001-95 | ME | 4.6 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 47.36% | acima da média simples dos preços.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 2.1 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 67.27% | da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Rio Maria - PA 072/2022-000032 | Comprasnet / outros | W. F. DE MORAIS EIRELI CNPJ: 04998810000130 |  | 2.33 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 74.64% | da média dos preços obtidos. |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
27 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR VERDE | MT | 100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alçagoas P.E n. 07/2022 | Comprasnet / outros | Renova Construções Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 33.148.439/0001-15 |  | 2.9 | 3.1217 | 3.9021 | 2.3413 | VÁLIDO | 92.9% | da média do preços obtidos | 3.23 | 323 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.17 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 3.14 |  |  |  | VÁLIDO | 100.6% | da média do preços obtidos |  |  | 3.2333 | 0.3885 | 12.0155 | Média | 2.1 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/0001-95 | ME | 3.66 |  |  |  | VÁLIDO | 17.25% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Tribunal Regional Eleitoral - CE P.E n. 102/2022 | Comprasnet / outros | LUCAS PONTALTI LIMA 32082507890 CNPJ: 42.894.921/0001-95 | ME | 4.6 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 47.36% | acima da média simples dos preços.
28 | GARRA FINAL PARA BORNE SAK | pç | 8 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 6.8 | 7.0743 | 8.8429 | 5.3057 | VÁLIDO | 96.12% | da média do preços obtidos | 8.65 | 69.2 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.18 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 |  | 10.5 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 48.42% | acima da média dos preços obtidos. CONSIDERADO, por haver menos de 3 preços válidos |  |  | 8.65 | 2.6163 | 30.2462 | Mediana | 3.66 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 6.6 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 71.18% | da média dos preços obtidos.
| CONECTOR SAK #2,5MM2 |  |  | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante RP 203578 21 2599 | Comprasnet / oturos | R B D DA SILVA CNPJ 31.859.224/0001-87 | ME | 8.1 |  |  |  | VÁLIDO | 87.36% | da média dos preços obtidos. |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
29 | (item 1.4.19 da planilha orçamentária) | pç | 39 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE - MT P.E n. TCE-MT - 419462 | Comprasnet / oturos | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ 29.567.496/0002-42 | ME | 9.26 | 9.272 | 11.59 | 6.954 | VÁLIDO | 99.87% | da média do preços obtidos | 9.28 | 361.92 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAS | 10.5 |  |  |  | VÁLIDO | 13.24% | acima da média do preços obtidos |  |  | 9.2867 | 1.2002 | 12.9241 | Média | 6.6 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO P.E 48/2022 | Comprasnet / oturos | BAEQUIP POWER SOLUTIONS EIRELI CNPJ 19.387.167/0001-85 | ME | 11.9 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 28.34% | acima da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 6.6 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 71.18% | da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante RP 203578 21 2599 | Comprasnet / oturos | R B D DA SILVA CNPJ 31.859.224/0001-87 | ME | 8.1 |  |  |  | VÁLIDO | 87.36% | da média dos preços obtidos. |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
30 | CONECTOR SAK #2,5MM2 NA COR AZUL | PÇ | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE - MT P.E n. TCE-MT - 419462 | Comprasnet / oturos | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ 29.567.496/0002-42 | ME | 9.26 | 9.272 | 11.59 | 6.954 | VÁLIDO | 99.87% | da média do preços obtidos | 9.28 | 37.12 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
| (item 1.4.20 da planilha orçamentária) |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAS | 10.5 |  |  |  | VÁLIDO | 13.24% | acima média do preços obtidos |  |  | 9.2867 | 1.2002 | 12.9241 | Média | 6.6 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO P.E 48/2022 | Comprasnet / oturos | BAEQUIP POWER SOLUTIONS EIRELI CNPJ 19.387.167/0001-85 | ME | 11.9 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 28.34% | acima da média dos preços obtidos.
31 | CONECTOR SAK #2,5MM2 TERRA (item 1.4.21 da planilha orçamentária) | PÇ | 2 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 20.4 | 25.95 | 32.4375 | 19.4625 | VÁLIDO | 78.61% | da média dos preços obtidos. | 25.95 | 51.9 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. E Com. Ltda CNPJ 26.415.117/0001-20 | DEMAS | 31.5 |  |  |  | VÁLIDO | 21.39% | acima média do preços obtidos |  |  | 25.95 | 7.8489 | 30.2462 | Mediana | 10.5 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
TOTAL: | [15 empty] | 123067.3275

## Grupo 5 Superestrutura eletri
LEVANTAMENTO/GERENCIAMENTO DE RISCOS:
[24 empty] | OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA LEVANTAMENTO DE RISCOS: |  | RESPOSTA:
[24 empty] | 1. | Prazo de entrega diferenciado? | SIM
[24 empty] | 2. | Garantia adicional fora a do produto? | NÃO
Seção de Compras - SECOMP /SUCOP / SAD | [23 empty] | 3. | Há serviços de instalação incluído? | SIM
Processo SEI | [23 empty] | 4. | O serviço comercializado em dólar? | NÃO
Objeto: | [23 empty] | 5. | O valor estimado sugere contratação exclusiva para ME e EPP? | NÃO
[24 empty] | 6. | Há, pelo menos, 3 empresas ME e EPP participando da cotação? | NÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | [23 empty] | 7. | Há flagrante diferença de preços entre ME/EPP e ampla concorrência? | NÃO
[24 empty] | 8. | Há indício de monopólio ? | NÃO
Critérios Estatísticos por item | [23 empty] | 9. | Há flagrante diferença de preços entre o mapa e o valor inicialmente orçado nos estudos tecnicos preliminares? | SIM
[24 empty] | 10. | Há notícias mercadológicas que indiquema ausência de matéria prima no mercado e/ou aumento expressivo de preços em mídias oficiais? | NÃO
[24 empty] | 11. | Observar se os preços de internet não estão abarcando promoções temporais e/ou quantitativas que possam influcienciar no preço de forma | N/A
GERENCIAMENTO DOS RISCOS: *Os potenciais riscos devem ser explicitados na informação da unidade. *Os potenciais riscos devem ser explicitados na informação da unidade. *Os riscos que influenciam diretemente na seleção do fornecedor devem ser encaminhados à Seção de Licitações. * Juntar aos autos a relação de possíveis fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas. *Observar se há proposta direta com fornecedor que também esteja fornecendo para a administração (ARP e contratos) em preço manifestamente inferior, com vistas ao questionamento e análise crítica.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO / FORMATO | UND | QTD. | COTAÇÃO | PARÂMETROS | EMPRESAS | PORTE | VALOR UNIT. | MÉDIA valores | 25% acima média | < 75% da média | AVALIÇÃO | Coluna1 | OBSERVAÇÕES AVALIAÇÃO | MÉDIAS/MEDIANA | Valor total
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 20.38 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 63.04% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
37 | CURVA VERTICAL EXTERNA 100X50 (item 1.5.5 - planilha orçamentária) | PÇ | 2 | PM de Santa Cruz do Sul - RS | Comprasnet / outros | Instalart Materiais Elétricos Ltda CNPJ: 05.117.514/0001-45 | ME | 25 | 32.33 | 40.4125 | 24.2475 | VÁLIDO | 77.33% | da média dos preços | 25.62 | 51.24 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 31.5 |  |  |  | VÁLIDO | 97.43% | da média dos preços obtidos. |  |  | 25.6267 | 5.5864 | 21.7993 | Média | 20.38 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | PM de Santa Maria - RS | Comprasnet / outros | SVP Construções e Serviços Eireli CNPJ: 21.020.956/0001-25 | EPP | 52.44 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 62.2% | acima da média.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 21.43 |  |  |  | Inexequível | 70.76% | da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 26.2 |  |  |  | VÁLIDO | 86.51% | da média dos preços |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
|  |  |  | PM de Santa Maria - RS | Comprasnet / outros | SVP Construções e Serviços Eireli CNPJ: 21.020.956/0001-25 | EPP | 31.36 |  |  |  | VÁLIDO | 97% | da média dos preços obtidos. |  |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
38 | CURVA HORIZONTAL 100X50 (item 1.5.6 - planilha orçamentária) | PÇ | 1 | PM de Santa Maria - RS | Comprasnet / outros | SVP Construções e Serviços Eireli CNPJ: 21.020.956/0001-25 | EPP | 31.55 | 30.2857 | 37.8571 | 22.7143 | VÁLIDO | 4.175% | acima da média dos preços | 31.76 | 31.76 | 31.7617 | 2.9651 | 9.3355 | Média | 21.43 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | PM de Santa Maria - RS (TMP) | Comprasnet / outros | CEZAR LUIZ ROSA CNPJ: 16.642.651/0001-15 | ME | 33.56 |  |  | , | VÁLIDO | 10.81% | acima da média dos preços
|  |  |  | PM de Santa Maria - RS (CNC - 11/8/2022) | Comprasnet / outros | BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.559.633/0001-30 | DEMAIS | 33.88 |  |  |  | VÁLIDO | 11.87% | acima da média dos preços
|  |  |  | PM de Santa Maria - RS (CNC - 21/9/2022) | Comprasnet / outros | VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 21.796.398/0001-94 |  | 34.02 |  |  |  | VÁLIDO | 12.33% | acima da média dos preços
|  |  |  | Secretaria da Seguranca Publica Comando Polic.int.-5 Sjrio Preto P. E 2/6/2022 | Comprasnet / outros | L C EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 36.577.834/0001-01 | ME | 5.48 |  |  |  | INEXEQUÍVEL | 57.37% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
39 | EMENDA PARA ELETROCALHA 100X50 (item 1.5.7 - planilha orçamentária) | BR | 1 | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 6.8 | 9.5525 | 11.9406 | 7.1644 | INEXEQUÍVEL | 71.19% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos | 6.8 | 6.8 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 10.5 |  | , |  | VÁLIDO | 9.919% | acima da média dos preços |  |  | 7.5933 | 2.6023 | 34.2713 | Mediana | 5.48 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial - SENAI P.E n. 13/2022 (3/5/22) | Comprasnet / outros | Edytudo Comercio De Ferragens E Variedades LTDA CNPJ: 10.214.272/0001-48 | Demais | 15.43 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 61.53% | acima da média.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 71.03 |  |  |  | VÁLIDO | 79.06% | da média dos preços obtidos.
|  |  |  | Setor de Licitações - RS RP 216029 109 1340989 (13/1/23) | Comprasnet / outros | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI. CNPJ: 27.927.653/0001-77 | ME | 96.98 |  |  |  | VÁLIDO | 7.937% | acima da média dos preços |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
40 | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 (item 1.5.8 - planilha orçamentária) | PÇ | 3 | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 125.8 | 89.8483 | 112.3104 | 67.3863 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 40.01% | acima da média dos preços | 97.93 | 293.79 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA Pregão TCE-MT - 416637 (22/11/22) | Comprasnet / outros | IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA. CNPJ: 12.995.729/0001-24 | ME | 109.85 |  |  |  | VÁLIDO | 22.26% | acima da média. |  |  | 97.9367 | 27.3975 | 27.9747 | Mediana | 71.03 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Proposta Comercial | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 120 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 33.56% | acima da média.
|  |  |  | PM DE SANTA MARIA [TCE-RS] 25/11/22 | Fornecedor | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 153.21 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 70.52% | acima da média.
|  |  |  | Conselho da Justiça Fedral P.E n. 03/2023 | Comprasnet / outros | LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA CNPJ: : 10.837.578/0001-50 | DEMAIS | 7.81 |  |  |  | Inexequível | 68.57% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos
|  |  |  | Universidade Federal de Pernambuco P.E n. 21/2022 (outubro/2022) | Comprasnet / outros | ACOS & PERFIS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 41.841.443/0001-92 |  | 7.78 |  |  |  | Inexequível | 68.31% | da média dos preços obtidos. Considerado, por haver menos de três preços válidos |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA |  |  |  |  | CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS GERAIS
41 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 (item 1.5.9 - planilha orçamentária) | PÇ | 2 | Industria de Material Belico do Brasil/FI/MG P.E n. 67/2022 (set/2022) | Comprasnet / outros | PAULO ELETRO LTDA CNPJ: 41.841.443/0001-92 |  | 9.95 | 11.39 | 14.2375 | 8.5425 | VÁLIDO | 87.36% | da média dos preços obtidos. | 8.51 | 17.02 | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(%) | MÉTODO ESTATÍSTICO | PREÇO MÍNIMO | 25% | 75%
|  |  |  | Comando do Exército Colégio Militar de Porto Alegre - RS P. E. n. 07/2022 (dez/2022) | Comprasnet / outros | ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.014.203/0001-89 |  | 14.61 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 28.27% | acima da média. |  |  | 8.5133 | 1.2443 | 14.6157 | Média | 7.78 | Preços execessivamente elevados: superior a 25% da média simples dos cesta de preços obtidos | Inexequível: inferior a 75% da média da cesta de preços obtidos
|  |  |  | Proposta Comercial | Comprasnet / outros | Rocha Bressan Engenharia Ind. e Com. Ltda CNPJ: 26.415.117/0001-20 | Demais | 16.8 |  |  |  | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 47.5% | acima da média.
TOTAL: | [15 empty] | 400.61
400.61

## Planilha2
| Un. Ata | valor | UN. TR | VALOR
CABO FLEX FLEXÍVEL DE 2,5mm2 PARA, COR (VERDE), ISOLAÇÃO ANTICHAMA, CERTIFICAÇÃO INMETRO | rolo com 100 mt | 175 | MT | 1.75

## GRUPO - 19 (hidden)
GRUPO 19 - MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
ITEM | SINAPI | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | IMAGEM PARA REFERÊNCIA | Link
122 | 4016 | MANTA ASFÁLTICA - Comprimento: 10 metros; - Largura: 100 cm; - Espessura: 3mm; - Estado Físico: Sólido; - Cor: Preto; - Acabamento: Rugoso; - Rolo; - Ref: Marca VIAPOL, Modelo: LAGE GLASS. | m² | 20 | 27.49 | 549.8
123 |  | PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA - Conteúdo: 18 Litros; - Cor: Preta; - Rendimento: 60m²; - Tempo de secagem: 6 horas; - Para aplicação da manta asfáltica, lajes, piscinas, reservatórios; - Ref: Marca VEDACIT. | Lata | 1 | 194.93 | 194.93 |  | https://www.leroymerlin.com.br/primer-manta-vedacit-18l-preta-vedacit_87006402
124 |  | IMPERMEABILIZANTE - Argamassa Polimérica; - Cor: Cinza; - Conteúdo da Embalagem: Líquido+Pó; - Peso do produto: 18 kg; - Rendimento: 6 m²; - Ref: Marca: SIKA, Linha: SIKA TOP 107. | Caixa | 2 | 116.59 | 233.18 |  | https://www.leroymerlin.com.br/impermeabilizante-sika-top-107-cinza-argamassa-aditivo-18kg_86693376?store_code=23&gclid=EAIaIQobChMIirud95f76wIVUw-RCh3fkQbJEAYYASABEgLGdfD_BwE
|  | TOTAL: |  |  |  | 977.91