## Orçamento
MÓDULO II - FORMULÁRIO DE PREÇOS
PROPONENTE:
ENDEREÇO: N.
BAIRRO: CIDADE: UF:
TELEFONES: E-MAIL:
CEP: CNPJ:
BANCO: AGÊNCIA: PRAÇA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE:
1) Fornecer preço à vista com tributos, insumos e demais encargos da contratação. 2) Pagamento exclusivamente por ordem bancária.
LOCALIDADE SINAPI BRASILIA |  | DATA BASE 06-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA | MUNICÍPIO / UF BRASÍLIA-DF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | % | PE08/2022 IEC 500kVA | Pregão 94/2021 CESAMA 315kVA | PE32/2022 PGJ TO 430kVA | Mediana
GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA
1. |  | GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. |  |  | ADMIMISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS | H | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2. | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3. | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. |  |  | GRUPO MOTOR GERADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | 350000 | 319000 | 510000 | 334500
1.2.1. | Cotação | COT026 | "GRUPO GERADOR CUMMINS, LINHA DIESEL, MONTADO sobre longarinas, com potência de 500 kVA - 400 kWe, trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, composto de: MOTOR - Motor CUMMINS, modelo C400-D6. - Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado a água por radiador. - Aspiração: Turboalimentado. - Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 24 Vcc. - Regulagem de velocidade: eletrônica. - Sensor para detecção da redução do nível d'água do radiador do motor. GERADOR - Características: síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolação H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. - Tensão nominal: 380 Vca 60 Hz. - Grau de proteção: IP21 BASE METÁLICA - Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a partir de longarinas e travessas de aço carbono, possui reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o que garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. USCA - Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador INTELiLITE AMF25, montado em caixa metálica, isolado da máquina, dotado de porta devidamente reforçada, com compartimentos separados para comando e força, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrílico" | UND | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2. | AGETOP | 72080 | CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, | M3 | 0.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4. | SINAPI | 89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 7.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.6. | SINAPI | 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 7.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. |  |  | INSTALAÇÃO DE ESCAPAMENTO |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1. | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 50 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. |  |  | PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.1. | Cotação | COT001 | PAINEL COM SOLEIRA, 1800X600X600, COM PORTA PROJETOS E ALÇAS PARA IÇAMENTO | UND | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.2. | Cotação | COT002 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 800A, 55KA, SEM DISPARADOR | UND | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.3. | Cotação | COT003 | CONTATOR TRIPOLAR DE FORÇA 1000A, 220VAC | PÇ | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.4. | Cotação | COT004 | BLOCO DE CONTATO LATERAL P/ CONTATOR TRIPOLAR 1000A | UND | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.5. | Cotação | COT005 | INTERTRAVAMENTO MECÂNICO PARA CONTATOR TRIPOLAR 1000A | UND | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.6. | Cotação | COT007 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO, 800:5A, 5VA C0,5 | UND | 12 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.7. | Cotação | COT010 | POLICARBONATO CRISTAL 5MM | M2 | 0.75 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.8. | Cotação | COT011 | ISOLADOR PARALELO 30X60 C/ ROSCA 1/4" | PÇ | 36 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.9. | Cotação | COT012 | TRILHO DIN 35/7,5 | BR | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.10. | Cotação | COT013 | BARRA DE COBRE 3/8"x2.1/2" CANTOS VIVOS | KG | 68 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.11. | Cotação | COT014 | CANALETA PVC PERFURADA 40X40, COR AZUL PETRÓLEO | BR | 5 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.12. | Cotação | COT015 | CABO FLEX #1,0MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.13. | Cotação | COT016 | CABO FLEX #1,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.14. | Cotação | COT017 | CABO FLEX #1,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR AZUL | MT | 150 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.15. | Cotação | COT018 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR PRETA | MT | 100 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.16. | Cotação | COT019 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR AZUL | MT | 100 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.17. | Cotação | COT020 | CABO FLEX #2,5MM2, ISOLAÇÃO 450/750V, NA COR VERDE | MT | 100 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.18. | Cotação | COT021 | GARRA FINAL PARA BORNE SAK | PÇ | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.19. | Cotação | COT022 | CONECTOR SAK #2,5MM2 | PÇ | 39 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.20. | Cotação | COT023 | CONECTOR SAK #2,5MM2 NA COR AZUL | PÇ | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.21. | Cotação | COT024 | CONECTOR SAK #2,5MM2 TERRA | PÇ | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.22. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5. |  |  | SUPRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.1. | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.2. | SINAPI | 73782/4 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.3. | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.4. | SINAPI | 96562 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.5. | Cotação | COT027 | CURVA VERTICAL EXTERNA 100X50 | PÇ | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.6. | Cotação | COT028 | CURVA HORIZONTAL 100X50 | PÇ | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.7. | Cotação | COT029 | EMENDA PARA ELETROCALHA 100X50 | BR | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.8. | Cotação | COT030 | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 | PÇ | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.9. | Cotação | COT031 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 | PÇ | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.10. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6. |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO DE AR QUENTE |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.1. | AGETOP | 180406 | ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | m2 | 1.8 |  | BDI 2 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.2. | AGETOP | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 6.48 |  | BDI 2 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.3. | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | BDI 1 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.4. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.31 |  | BDI 1 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.5. | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 5.4 |  | BDI 1 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.6. | SINAPI | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 5.4 |  | BDI 1 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7. |  |  | TUBULAÇÃO DE DIESEL |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7.1. | SINAPI-I | 11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7.2. | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7.3. | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.8. |  |  | FINALIZAÇÃO |  |  |  |  | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.8.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 25.56 |  | BDI 1 | 0 | 0
Observações: a) os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídicas sujeitas a o regime de incidência-não cumulativa. Assim, eventuais ajustes devem ser realizados pelas licitantes, de acordo com sua situação real tributária. b) as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. c) o percentual de ISS definido pela alínea "g" do Inciso I do Art. 38 do Decreto nº 25.508/2005 e Subitem 7.03 de seu Anexo I, pode abater da base de cálculo o valor gasto com materiais (art. 45). d) foi considerada a mão de obra onerada na cotação dos serviços. Caso as licitantes trabalhem no regime de desoneração da folha, deverá incluir, na composição do BDI, o percentual referente à CPRB.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias
Brasília, de de
Nome legível
Assinatura do responsável

## Planilha BDI
NOME DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA / GERAÇÃO REDUNDANTE 500KVA +500KVA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 1%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construções Elétricas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF
Lucro | L
Tributos (impostos COFINS 6,08%, e PIS 1,32%) | CP
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Equipamentos e de Materiais
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF
Lucro | L
Tributos (impostos COFINS 6,08%, e PIS 1,32%) | CP
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)